목재펠릿 연소기 산림청 등록 제품 현황

□ 목재펠릿 보일러

(2025. 1. 8. 기준)

등록번호	업체명	모델명	열출력(난방)	보급가격	비고
2015-2	㈜귀뚜라미	KRP-20PA	24.0kW	5,191,000원
2017-2	(주)귀뚜라미	KRP-40PA	52kW	4,996,000원
2017-4	(주)규원테크	K-2DE	22.5kW	5,210,000원
2018-1	(주)규원테크	K-5DE	50.0kW	6,990,000원
2019-1	(주)귀뚜라미	KRP-30PA	35.0kW	4,782,000원

□ 목재펠릿 난로

(2025. 1. 8. 기준)

등록번호	업체명	모델명	열효율	열출력(점화방식)	보급가격	비고
2024-1	규원테크	KPS-10K	84%	8.5kW(자동)	3,000천원
2024-2	태림에너지	TR-3800B (신TR4200)	82%	11kW(스크류버너)	4,300천원
2024-3	태림에너지	TR-4800 (신TR4500)	91%	11kW(스크류버너)	4,500천원

등록번호 / 등록일 : 산림청 2015-2 / ’15. 10. 7.
□ 업체 현황
업 체 명		주 소			연 락 처			사업자 등록번호
㈜귀뚜라미		경상북도 청도군 청도읍 월곡2길 24			1588-9000			390-86-01487
□ 등록 보일러
모델명	열효율			정격열출력 (난방)		정격열출력 (급탕)			연료소비량
KRP-20PA	95.9%			24.0kW		22.0kW			5.3kg
□ 보일러 가격 / 등록계좌
보 일 러			축 열 조				등록계좌
5,191,000 (설치비 포함)			659,000				농협, 1153-01-002238 ㈜귀뚜라미
□ 등록 보일러 사진
전 면					후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 2017-2 / 2017. 2. 27.
□ 업체 현황
업체명	주 소					연 락 처			사업자등록번호
(주)귀뚜라미	경상북도 청도읍 월곡2길 34					054-371-9000			390-86-01487
□ 등록 보일러
모델명		열효율		정격열출력 (난방)			정격열출력 (급탕)			연료소비량
KRP-40PA		87%(고위)		52kW			50kW			11.0kg/h
□ 보일러 가격 / 등록계좌
보 일 러			축열조					등록계좌
4,996,000원 (설치비 포함)			-					농협,1153-01-002238 ㈜귀뚜라미
□ 등록 보일러 사진
전 면					후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 2017-4 / 2017. 12. 5.
□ 업체 현황
업체명	주 소					연 락 처			사업자등록번호
(주)규원테크	경상북도 경산시 남산면 송내공단길 95					053-856-5900			515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명		열효율		정격열출력 (난방)			정격열출력 (급탕)			연료소비량
K-2DE		고위발열량 84.2%		22.5kW			23.6kW			5.34kg
□ 보일러 가격 / 등록계좌
보 일 러			축열조					등록계좌
5,210,000원 (설치비 포함)			-					농협 317-0003-1900-41 (주)규원테크
□ 등록 보일러 사진
전 면					후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 2018-1 / 2018. 3. 27.
□ 업체 현황
업체명	주 소					연 락 처			사업자등록번호
(주)규원테크	경상북도 경산시 남산면 송내공단길 95					053-856-5900			515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명		열효율		정격열출력 (난방)			정격열출력 (급탕)			연료소비량
K-5DE		고위발열량 85%		50.0kW <시험결과 57.1kW>			44.2kW <시험결과 53.8kW>			11.7kg/h
□ 보일러 가격 / 등록계좌
보 일 러			축열조					등록계좌
6,990,000원 (설치비 포함)			-					농협 317-0003-1900-41 (주)규원테크
□ 등록 보일러 사진
(전 면)					(후 면)

등록번호 / 등록일 : 산림청 2019-1 / 2019. 7. 29.
□ 업체 현황
업체명	주 소					연 락 처			사업자등록번호
(주)귀뚜라미	경상북도 청도군 청도읍 월곡2길 34					054-371-9000			390-86-01487
□ 등록 보일러
모델명		열효율		정격열출력 (난방)			정격열출력 (급탕)			연료소비량
KRP-30PA		82%		35.0kW			35.0kW			8.6kg/h
□ 보일러 가격 / 등록계좌
보 일 러			축열조					등록계좌
4,782,000원 (설치비 포함)			-					농협 1153-01-002238 (주)귀뚜라미
□ 등록 보일러 사진
(전 면)					(후 면)

등록번호 / 등록일 : 산림청 2024-1 / 2024. 2. 7.
□ 업체 현황
업체명	주 소					연 락 처			사업자등록번호
(주)규원테크	경상북도 경산시 남산면 송내공단길 95					053-856-5900			515-81-39758
□ 등록 난로
모델명		열효율		정격열출력			점화방식			CO가스감지
KPS-10K		84%		8.5kW			자동전기점화			적용
□ 난로 가격 / 등록계좌
가격			자부담/보조금					등록계좌
3,000,000원 (설치비 포함)			보조금 : 1,500,000원 자부담 : 1,500,000원					농협 317-0003-1900-41 (주)규원테크
□ 등록 난로 사진
전 면					후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 2024-2 / 2024. 2. 7.
□ 업체 현황
업체명	주 소					연 락 처			사업자등록번호
(주)태림에너지	경기 광주시 곤지암 경충대로 330					031-797-9983			233-81-05244
□ 등록 난로
모델명		열효율		정격열출력			버너방식			일산화탄소감지
TR-3800B (신TR4200)		80%		11.0kW			스크류버너			적용
□ 난로 가격 / 등록계좌
가격			자부담/보조금					등록계좌
4,300,000원 (설치비 포함)			보조금 : 1,500,000원 자부담 : 1,800,000원					485-041231-01-017(기업) 태림에너지
□ 등록 난로 사진
(전 면)					(후 면)

등록번호 / 등록일 : 산림청 2024-3 / 2024. 2. 7.
□ 업체 현황
업체명	주 소					연 락 처			사업자등록번호
(주)태림에너지	경기 광주시 곤지암 경충대로 330					031-797-9983			233-81-05244
□ 등록 난로
모델명		열효율		정격열출력			버너방식			일산화탄소감지
TR-4800 (신TR4500)		80%		11.0kW			스크류버너			적용
□ 난로 가격 / 등록계좌
가격			자부담/보조금					등록계좌
4,500,000원 (설치비 포함)			보조금 : 1,500,000원 자부담 : 3,000,000원					485-041231-01-017(기업) 태림에너지
□ 등록 난로 사진
(전 면)					(후 면)