봉화군 공고 제2012 - 136호

공공하수도 사용개시 공고

『봉화군 하수도정비 기본계획』에 따라 설치한 공공하수도「춘양하수종말처리장」에 대하여 하수도법 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2012.  2.   .

봉  화  군  수

1. 사용개시 연월일 : 2012. 2. 27.

2. 공공하수도의 명칭 : 춘양하수처리장

3. 공공하수도의 위치 : 경북 봉화군 춘양면 소로리 762번지

4. 공공하수도의 구분 : 분류식

5. 하수처리구역 : 봉화군 춘양면소재지 일원

6. 하수처리구역 면적 : 106.6(ha)

7. 공공하수 처리시설의 설계유입수질 및 설계유입용량

처리시설명	설계유입량(㎥/일)	설계유입수질(㎖/ℓ)					비 고
		BOD	COD	SS	T-N	T-P
춘양하수종말처리장	800	172.4	151	172.8	41.3	4.1

8. 공고기간 : 공고일로부터 15일간

9. 춘양하수종말처리장 관계도면을 봉화군청 도시환경과 하수수질담당 (☏054-679-6454)에 비치하였니, 열람하시기 바랍니다.