정전민감 고객 안내문

한전에서는 안전한 전기사용을 위해 전기설비 보수 및 안전점검 등

각종 사고 예방활동을 시행하고 있습니다.

그러나 전력설비는 외부에 노출되어 있고 여건에 따른 현장

상황변화 또는 사소한 실수로 인하여 귀 댁의 소중한 가축이

감전사고를 당할 수 있어 아래와 같이 예방대책을 알려드리오니

관리하시는 축사(우사, 돈사 등) 구내 설비에 대하여 점검을 시행하시어

안전한 전기사용을 하시기 바랍니다.

[가축 감전사고 예방을 위한 주의사항]

▢ 저압전선이나 인입전선이 지붕 또는 벽면에 닿은 경우나 닿을

우려가 있는 경우 한전에 신고

▢ 지붕 등의 증축으로 인한 전기설비 근접 예상시 한전에 사전연락

▢ 철제 구조물 내부 배선시 절연 철저시행 및 고감도 차단기 사용

▢ 사료 급식부분등 가축 접촉 부분은 절연체로 시설 권장

[주요 점검내용]

저압선 근접여부	인입선 축사접촉 또는 피복손상여부	내부배선 피복손상여부

한전 연락처

국번없이 123번

경북지역본부 봉화지사