목재펠릿 난로 등록현황(15개 기종)

(2023. 1. 1. 기준)

업체명	모델명	열효율	열출력(점화방식)	보급가격	비고
귀뚜라미	KRPS-20PA	87%	8.0kW(자동)	2,200천원
귀뚜라미	KRPS-20PA(S)	87%	8.0kW(자동)	2,310천원
규원테크	원적외선_25K	92.4%	15.5kW(자동)	2,500천원
규원테크	원적외선_35K	93.4%	16.8kW(자동)	2,800천원
규원테크	KPS-10K	84%	8.5kW(자동)	2,200천원
규원테크	KPS-7K	86%	5.6kW(자동)	2,000천원
넥스트에너지코리아	NEH-40A	88%	13kW(자동)	2,500천원	중단
넥스트에너지코리아	NEH-30A	91%	11kW(자동)	2,300천원	중단
태림에너지	TR2500	81%	11kW(도가니)	2,600천원	성능개선 中
태림에너지	TR3800	91%	11kW(스크류버너)	3,800천원
태림에너지	TR4200	82%	11kW(스크류버너)	4,200천원
태림에너지	TR4500	91%	11kW(스크류버너)	4,500천원
태림에너지	TR4900	91%	11kW(스크류버너)	4,900천원
그린에너지솔루션	펠리스타 Noble	87%	8.5kW(자동)	4,000천원
그린에너지솔루션	펠리스타 Phantom	86%	8.0kW(자동)	3,400천원	성능개선 中