## Slide 1
부재종결 | 거부 | 전폐 | 자가용
부재인 경우 (재점검 2회) | 주거용 외 설비로 점검거부·방해·기피한 경우 | 전기사용 계약이 해지된 경우 | 전기사업용 및 일반용 전기설비 이외 경우
사전예고(공문,소식지 등)
행정기관/지역소식지/유선 방송/홈페이지 E-mail/전자고지 등 활용 사전안내
점검안내(Post-it) 또는 전자고지
방문일자, 점검자, 연락처, 점검신청 방법, 점검사항 등 안내
간이시설개선활동 및 계몽활동
절연보강/부점 등 간이시설개선활동 및 전기안전계몽활동 실시
시설개선활동
개·보수능력부족 및 노후연한이 지난 고객 시설개선 지원활동
개선명령발부(전기안전공사)
부적합항목이 3개 이상인 경우 직접개선명령 후 그 결과를 행정청으로 통보
누설전류측정
부재종결 대상 측정
누설적합 | 누설부적합
누설전류 1mA이하 | 누설전류 1mA초과
점검필증
점검필증을 분전함에 부착함으로써 점검통지 갈음
※ 법제12조/
시행규칙 제13조
※부적합통지서/
부적합필증부착
※부적합 통지한 후
2개월내 실시
※부적합통지서 발부
※거부·방해·기피시
과태료 부과(80만원)
※ 법 제52조
※ 적합시 점검필증 발부
※법 제52조
정기점검 |  | 
적합 | 부적합 | 미점검
개선명령 미이행(행정청) | 
전기공급정지 요청 (전기판매사업자) | 과태료 부과 (200만원)
개선명령대상 통보
전기안전공사에서 관할 지자체로 개선명령대상 통보
재점검 |  | 
적합 | 부적합 | 미점검
개선명령 발부(행정청)
개선기한/부적합사항 등을 명기 해당 고객측에 개선명령 발부
※ 부적합통지서 발부
개선명령발부사항통보(지자체)
개선명령을 발부한 경우 그 사실을 전기안전공사로 통보
개수확인점검
개선명령에 대한 이행여부를 전기안전공사에서 확인 점검 후 지자체로 통보
※법 시행규칙 제15조
점검신청 | 
부재종결 후 고객이 점검 신청시 정기 및 재점검에 준하여 실시 | 
정기점검 | 재점검
점검계획
법정월±2개월 이내
※ 부적합통지서
생략가능
(당일)