2010年 계량기 정기검사 실시 計劃

검사개요

목 적

거래 또는 증명용으로 사용하는 계량기에 대하여 법정정기검사를 실시     함으로써 계량기의 정밀정확도를 유지하여 공정성과 신뢰성을 확보하여     상거래질서를 유지하여 건전한 국민소비생활을 보호하기 위함

근 거

계량에관한법률 제32조

검사기간 및 장소

2010. 4. 26(월) 11:00 ~ 15:00 (석포면사무소)

검사대상

2008년도에 정기검사를 받았거나 제작 또는 수리검정후 정기검사일까지        2년이 경과한 계량기 중

거래 또는 증명용으로 사용되는 계량기로 시행령 제27조에 규정하고

있는 계량기

- 비자동 저울(상거래용에 한한다)

; 판수동저울, 접시지시 및 판지시 저울, 전기식 지시저울

- 이동식축중기

- 눈새김탱크(유류거래용에 한한다)

- 눈새김탱크로리

(유류거래용에 한하며, 주유기 또는 오일미터가 부착된 삼천리터

이하의 탱크로리를 제외)