2011년 3/4분기 먹는물공동시설

수질검사결과

시설명	항목	과망간산 칼륨소비량	증 발 잔류물	질산성 질 소	암모니아성 질 소	일 반 세 균	대장균군	대장균
	기준	10㎎/ℓ 이 하	500㎎/ℓ 이 하	10㎎/ℓ 이 하	0.5㎎/ℓ 이 하	100이하 /㎖	불검출 /100㎖	불검출 /100㎖
우곡약수터		1.0㎎/ℓ	443㎎/ℓ	0.1㎎/ℓ	0.20㎎/ℓ	0/㎖	불검출	불검출
오전약수터		0.9㎎/ℓ	456㎎/ℓ	0.3㎎/ℓ	0.21㎎/ℓ	0/㎖	불검출	불검출
☞검사기관 : 봉화군 보건소 ☎(679 - 6724)