## Sheet1
봉화군 하수처리시설 4월 수질 데이터
(시설용량 500m3/day 이상)
단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
법적기준 (방류) | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.5 | 1000
봉화하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 127.2 | 100.8 | 160.9 | 46.629 | 4.539 | 124667
방류 | 1.1 | 7.4 | 1.5 | 5.177 | 0.073 | 17
제거율(%) | 99.08 | 92.62 | 99.05 | 88.82 | 98.37 | 99.98
춘양하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 156.2 | 114.5 | 182.5 | 44.776 | 4.437 | 125000
방류 | 2.2 | 9.9 | 2.4 | 6.001 | 0.086 | 18
제거율(%) | 98.54 | 91.29 | 98.66 | 86.57 | 98.05 | 99.99
석포하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 138.9 | 108.6 | 168.5 | 45.915 | 5.114 | 96933
방류 | 1 | 7.2 | 2.7 | 4.932 | 0.103 | 92
제거율(%) | 99.26 | 93.29 | 98.38 | 89.26 | 97.97 | 99.91