2020년 3/4분기 먹는물 공동시설

수질검사결과

1. 검사일자 : 2020.8.12.

2. 검사항목 및 결과

시설명	검사항목	과망간산 칼륨소비량	질산성 질 소	암모니아성 질 소	일 반 세균수	총 대장균군	대장균	판 정
	기준및단위	10mg/l 이하	10mg/l 이하	0.5mg/l 이하	100이하 /ml	불검출 /100ml	불검출 /100ml	기준적
오전약수터	검사결과	0.2	0.5	1.57	0	불검출	-	기준미달
다덕약수터		0.57	0.3	1.57	0	불검출	-	기준미달
☞검사기관 : 봉화군 보건소 ☎(679 - 6726)